## Sheet2
附件：
四川省第二中医医院 2024年第一批新进耗材采购清单
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 规格 | 推荐厂家或品牌 | 单位 | 预算价（元） | 报价单价（元） | 是否提供样品 | 功能需求或是用途或是用于病种及项目
1 | 感染管理办公室 | 院感和环境监测材料 | 采不规则物表 （无菌一次性采样拭子（含无菌0.03mol/l磷酸盐缓冲液或生理盐水）、复合中和洗脱液（10ml/支，可中和各种消毒液）） | 无 | 套 | 8 |  | 是 | 规范院内消毒、灭菌效果及环境卫生学监测工作
2 | 感染管理办公室 | 院感和环境监测材料 | 采消毒剂 （无菌 一次性使用吸管1ml/支、复合中和洗脱液（9ml/支，可中和各种消毒液）） | 无 | 套 | 8 |  | 是 | 规范院内消毒、灭菌效果及环境卫生学监测工作
3 | 感染管理办公室 | 院感和环境监测材料 | 采平展工作台面（无菌一次性物表采样规格板5*5cm、无菌一次性采样拭子（含无菌0.03mol/l磷酸盐缓冲液或生理盐水）、无菌检验用洗脱液（10ml/支，可中和各种消毒液）） | 无 | 套 | 8 |  | 是 | 规范院内消毒、灭菌效果及环境卫生学监测工作
4 | 中医经典病房 | 聚乙醇酸可吸收缝合线 | 4-0 3cm*45 | 博达、绛紫溶、智象 | 包 | 60 |  | 是 | 用于穴位埋线。该材质水解吸收，组织反应低，不适感弱。
5 | 手足显微外科 | 防水创口贴（硅凝胶疤痕修复贴） | 4cm*15cm片/盒 | 慧得、法国优格、墨尼克 | 盒 | 258 |  | 是 | 用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口。
6 | 手足显微外科 | 创口贴（引流抗菌，片状） | 50mm*50mm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 片 | 170 |  | 是 | 用于感染创面、腔洞型创面、各种急性创面、度烧伤、浅I度烧伤、深1度烧伤、度烧伤切痂后创面、植皮区创面、供皮区创面、脂肪液化伴感染创面、压疮(压力性损伤)、下肢血管性溃疡等;创面“对口”引流:皮下脓肿、感染性糖尿病足。
7 | 手足显微外科 | 创口贴（引流抗菌，片状） | 100*100mm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 片 | 680 |  | 是 | 用于感染创面、腔洞型创面、各种急性创面、度烧伤、浅I度烧伤、深1度烧伤、度烧伤切痂后创面、植皮区创面、供皮区创面、脂肪液化伴感染创面、压疮(压力性损伤)、下肢血管性溃疡等;创面“对口”引流:皮下脓肿、感染性糖尿病足。
8 | 手足显微外科 | 创口贴（引流抗感染，片状） | 100*100mm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 片 | 128 |  | 是 | 用于覆盖体表创面，吸收创面渗液。
9 | 手足显微外科 | 创口贴（抗菌，保湿，防粘连） | 100*100mm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 片 | 128 |  | 是 | 用于擦伤，挫裂伤，手术后缝合等各种急性创面，I度烧伤、浅II度烧伤、深II度烧伤、III度烧伤切痂后创面，植皮区创面，供皮区创面，压疮(压力性损伤)，下肢血管性溃疡，放射性溃疡,糖足等慢性创面。
10 | 手足显微外科 | 液体敷料（消肿，改善微循环） | 20ml | 慧得、法国优格、墨尼克 | 瓶 | 268 |  | 是 | 用于肉芽期创面,手术缝合后创面,擦伤、挫伤、I度烧伤、浅I度烧伤、深II度烧伤、III度烧伤切痂后创面,植皮区创面,供皮区创面,上皮期创面,压疮(压力性损伤),下肢血管性溃疡,糖尿病足,丹毒,放射性皮炎,放疗前后皮肤预防保护,输液外渗性静脉炎,失禁性皮炎等。
11 | 手足显微外科 | 液体敷料（消肿，改善微循环） | 15ml | 慧得、法国优格、墨尼克 | 瓶 | 168 |  | 是 | 用于肉芽期创面,手术缝合后创面,擦伤、挫伤、I度烧伤、浅I度烧伤、深II度烧伤、III度烧伤切痂后创面,植皮区创面,供皮区创面,上皮期创面,压疮(压力性损伤),下肢血管性溃疡,糖尿病足,丹毒,放射性皮炎,放疗前后皮肤预防保护,输液外渗性静脉炎,失禁性皮炎等。
12 | 手足显微外科 | 导光凝胶 | 20g | 慧得、法国优格、墨尼克 | 支 | 123 |  | 是 | 用于压疮(压力性损伤)治疗与预防、静脉炎、皮肤干燥症、皮肤皲裂、失禁性皮炎、尿布疹、瘀滞性皮炎、放射性皮炎、放疗前皮肤的预防保护(配合慧得消使用疗效更佳)、淋巴水肿皮肤护理、糖尿病高危足日常护理、肉芽期及上皮期创面换药治疗。
13 | 手足显微外科 | 创口贴 | 100*100mm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 片 | 178 |  | 是 | 可用于创口各期，特别适用于各类高渗出性创面；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度烧烫伤创面；烧伤整形植皮，供皮区区创面;各种类型的溃疡、褥疮、压疮、窦道等难愈性、慢性创面；各种外科手术后及外伤等创口。
14 | 手足显微外科 | 自适性负压伤口引流敷料（自适性引流，抗菌） | 4*8*50mm;3*10*500mm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 片 | 88 |  | 是 | 用于感染创面、腔洞型创面、各种急性创面、度烧伤、浅I度烧伤、深I度烧伤、度烧伤切痂后创面、植皮区创面、供皮区创面、脂肪液化伴感染创面、压疮(压力性损伤)、下肢血管性溃疡、口腔外科:拔牙术后创面保护等。创面“对口引流”:皮下脓肿、感染性糖尿病足等。
15 | 手足显微外科 | 负压吸引装置 | 10cm*15cm*4cm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 套 | 980 |  | 是 | 减轻水肿，降低张力，降低感染，高效引流，促进愈合
16 | 手足显微外科 | 负压吸引装置 | 20cm*15cm*4cm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 套 | 1280 |  | 是 | 减轻水肿，降低张力，降低感染，高效引流，促进愈合
17 | 手足显微外科 | 远红外磁疗贴 | 15mm*12mm/贴*3贴/盒 | 慧得、法国优格、墨尼克 | 盒 | 69 |  | 是 | 镇痛消炎，促进血液循环，提高免疫力
18 | 手足显微外科 | 创口贴 | 100*100mm | 慧得、法国优格、墨尼克 | 片 | 49 |  | 是 | 小到中量渗出液的急慢性创面；各期压力性损伤、糖尿病足溃疡、术后脂肪液化等创面；烧烫伤、供皮区、植皮区、放射性皮肤损伤造口周围刺激性皮炎、擦挫裂伤、刀割伤等皮肤损伤
19 | 手足显微外科 | 压力绷带 | 6cm*5m | 慧得、法国优格、墨尼克 | 套 | 127 |  | 是 | 各期压力性损伤、糖尿病足溃疡、术后脂肪液化等创面;烧烫伤、供皮区、植皮区、放射性皮肤损伤造口周围刺激性皮炎
20 | 手足显微外科 | 压力绷带 | 8cm*5m | 慧得、法国优格、墨尼克 | 套 | 158 |  | 是 | 擦挫裂伤、刀割伤等皮肤损伤
21 | 肺病科 | 理疗用体表电极 | （插孔式I） 1.应符合YY 0868-2011《神经和肌肉刺激器用电极》的要求。 2.导电阻抗:应不大于2000Ω。 3.尺寸规格:2片40mm×40mm，2片50mm×50mm，允差为±5%。 4.接口规格: 1.5mm和2.0mm直径的安规母头。 粘性:大于2.6N。 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 副 | 30 |  | 是 | 专机专用耗材 配套体外膈肌起搏新技术使用。该技术适用于脑卒中、脊髓损伤等导致的膈肌功能障碍，表现为呼吸困难、咳嗽咳痰能力差、拔管困难、运动耐量下降等。体外膈肌起搏技术是目前市场上唯一可针对性训练膈肌的手段，无创，且不受限于口角歪斜、呼吸困难等因素的影响，可高效训练膈肌。与人体的顺应性好，整体阻抗更低，可以降低主机输出功率的同时达到同样的治疗效果，病人的舒适感好，耐受度提高。
22 | 肺病科 | 鼻氧管 | NF-01-031M | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 根 | 150 |  | 是 | 专机专用耗材 由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞组成。鼻氧管与输氧系统连接，用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 与深圳科曼加热呼吸管路配套使用。
23 | 杜氏骨伤科 | 无针注射推进器端头 |  | 无 | 个 | 1200 |  | 是 | 微创治疗，麻醉使用
24 | 眼科 | 保健蒸汽熏蒸机 (熏眼仪) | K-800 | 无 | 台 | 360 |  | 否 | 用于眼部中医适宜治疗
25 | 眼科 | 单孔手术灯 （手术辅助照明灯） | LSD-I | 无 | 台 | 410 |  | 否 | 用于环境光亮度不足辅助照明使用
26 | 住院眼科 | 移动输液架 |  | 无 | 个 | 120 |  | 否 | 便于患者输液使用
27 | 综合病区 | 电子针灸治疗仪 | CMNS6-1 PLUS型 | 无 | 台 | 260 |  | 否 | 电脉冲针灸疗法用
28 | 综合病区 | 红外热辐射理疗灯 | YSHT-11A | 无 | 台 | 680 |  | 否 | 利用红外线辐射热作局部理疗用
29 | 普外、胸外科 | 陪伴床 |  | 无 | 个 | 250 |  | 否 | 陪护人员休息使用
30 | 体检中心 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | XGL001 22口径 | 无 | 个 | 20 |  | 是 | 与肺功能仪连接，用于患者吹气过滤唾液，杜绝交叉感染
31 | 手麻科 | 生物运输转运箱 | UN2814 | 无 | 个 | 400 |  | 否 | 用于采集的标本密封保温运输
32 | 肾病儿科 | 儿童耳温枪 | （红外电子体温计） | 无 | 个 | 200 |  | 否 | 儿童测量体温用
33 | 肾病科 | 葫芦灸 | 中号、大号 | 仙灸堂、和堂悦、万宝裕 | 个 | 390 |  | 是 | 中医适宜技术开展
34 | 肾病科 | 葫芦灸 | 小号 | 仙灸堂、和堂悦、万宝裕 | 个 | 180 |  | 是 | 中医适宜技术开展
35 | 耳鼻喉科 | 扁桃体夹持钳 | 扁桃体钳 22cm多齿 | 无 | 把 | 490 |  | 是 | 器械组包完成扁桃体切除术、腺样体切除术、腭咽成形术等，增加科室医疗服务（手术）范围
36 | 耳鼻喉科 | 扁桃体夹持钳 | 扁桃体钳 22cm三爪 | 无 | 把 | 530 |  | 是
37 | 耳鼻喉科 | 扁桃体拉钩 | 扁桃体拉钩 双头 带剥离子 | 无 | 把 | 120 |  | 是
38 | 耳鼻喉科 | 扁桃体剪 | 18cm弯H7 WD | 无 | 把 | 200 |  | 是
39 | 耳鼻喉科 | 扁桃体剪 | 18cm弯H14 WD | 无 | 把 | 200 |  | 是
40 | 耳鼻喉科 | 扁桃体剪 | 20cm弯H7 WD | 无 | 把 | 200 |  | 是
41 | 耳鼻喉科 | 扁桃体剪 | 20cm弯H14 WD | 无 | 把 | 200 |  | 是
42 | 耳鼻喉科 | 扁桃体圈断器 | 直形 | 无 | 套 | 370 |  | 是
43 | 耳鼻喉科 | 扁桃体圈断器 | 钢丝 | 无 | 包X10根 | 54 |  | 是
44 | 耳鼻喉科 | 扁桃体止血钳 | 18cm弯半齿H9 | 无 | 把 | 200 |  | 是
45 | 耳鼻喉科 | 扁桃体止血钳 | 18cm弯半齿H15 | 无 | 把 | 200 |  | 是
46 | 耳鼻喉科 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H9 | 无 | 把 | 200 |  | 是
47 | 耳鼻喉科 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H15 | 无 | 把 | 200 |  | 是
48 | 耳鼻喉科 | 压舌板 | 角形93° | 无 | 个 | 56 |  | 是
注：清单产品请务必提供样品或是产品彩页介绍。