## Sheet1
四川省中医药科学院中医研究所（四川省第二中医医院） 消供中心耗材清单
序号 | 申购科室 | 耗材名称 | 规格 | 功能需求
1 | 消供中心 | 消毒功能清洗剂（预处理液) | 5L | 器械预处理，消毒及保湿。具有出色的清洗和抑菌效果。适用于超声波清洗机、个人防护。
2 | 消供中心 | 酸性清洗剂 | 5L | 器械除锈。可同时进行除锈，除垢，且6个月内不返锈，可作钝化处理，有效去除不同颜色的硅覆层，适用半自动化清洗，自动清洗机清洗。
3 | 消供中心 | 碱性器械清洗剂（机洗） | 5L | 器械清洗。用于去除脂肪类污染物。可灭活朊毒体、可去除生物膜，可防止硅酸盐沉积，去除各种有机污染物能力强，无腐蚀，任何水质不影响清洗剂的效能。
4 | 消供中心 | 器械润滑剂 | 5L | 器械关节润滑（清洗机使用）。适用于手工清洗，半自动化清洗，全自动化清洗。
5 | 消供中心 | 器械润滑剂 | 200ml | 器械关节润滑（手工润滑使用）。适用于医疗器械常用的所有金属。
6 | 消供中心 | 机洗专用无泡多酶 | 5L | 机械清洗。适用于各类手术器械、外来器械、软式内镜、硬式内镜、麻醉物品及其他医疗器械的清洗，可以满足不同品牌清洗消毒机或手工清洗要求。
7 | 消供中心 | 内镜专用无泡多酶 | 5L | 内镜专用清洗。适用于各类手术器械、硬式内镜的清洗，可以满足不同品牌清洗消毒机或手工清洗要求。
8 | 消供中心 | 残胶去除剂 | 472ml | 器械、物品残留胶去除。可用于皮肤和器械上的胶带和黏合剂。
9 | 消供中心 | 动力钻头润滑剂 | 500ml | 动力系统的润滑。适用于医疗器械常用的所有金属。
10 | 消供中心 | 除锈湿巾 | 40片 | 器械除锈。用于擦除各类手术器械、器具物品上的锈渍。。
11 | 消供中心 | 热力消毒机清洗效果指示卡 | 200片 | 湿热消毒效果验证。
12 | 消供中心 | 热力消毒卡 | 200片 | 全自动清洗机清洗效果验证。
13 | 消供中心 | 超声能量监测工具 | 30支 | 超声波清洗机超声效果验证。用于检测超声清洗器能量，确保机器清洗效果；超声清洗器维修，季度检查以及盲点确认。
14 | 消供中心 | 器械尼龙刷 | 15*80*220 | 适用于医疗器械的清洗，材质采用不掉毛材质。
15 | 消供中心 | 弯头尼龙刷 | 15*35*180 | 适用于医疗器械的疏通和清洗。前端带毛刷，材质采用不掉毛材质，末端带手环。
16 | 消供中心 | 双头尼龙刷 | 10-15*30-40*220 | 适用于医疗器械的清洗，材质采用不掉毛材质。
17 | 消供中心 | 管腔刷条 | 全规格型号 | 适用于医疗器械的疏通和清洗。前端带毛刷，材质采用不掉毛材质，末端带手环。
18 | 消供中心 | 湿化瓶刷 | 60*100*220 | 适用于湿化瓶的清洗，前端带毛刷，材质采用不掉毛材质。
19 | 消供中心 | 器械尼龙刷 | 15*80*220 | 适用于医疗器械的疏通和清洗。前端带毛刷，材质采用不掉毛材质，末端带手环。
20 | 消供中心 | 铜丝尼龙双面除锈刷 | 12*35*175 | 适用于医疗器械的清洗，前端材质采用优质铜丝。
21 | 消供中心 | 灭菌指示包装卷带 | 30㎝宽度、35㎝宽度、25㎝宽度、20㎝宽、15㎝宽度、10㎝宽度、7.5㎝宽度 | 用于压力蒸汽和环氧乙烷的灭菌包装，三条密封烫合筋设计，确保包装完整性。
27 | 消供中心 | 开口器保护套 | 通用 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌和低温甲醛灭菌等
28 | 消供中心 | 舌钳保护套 | 通用 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌和低温甲醛灭菌等。
29 | 消供中心 | 锐器保护套 | 大、中、小 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌和低温甲醛灭菌等。
30 | 消供中心 | 封口机封口测试袋 | 高低温两种 | 封口机封口效果测试。
31 | 消供中心 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（四类） | 18*100mm | 适用于134℃、4min压力蒸汽灭菌化学监测。
32 | 消供中心 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（五类爬行卡） | 100片/盒、500片/盒 | 适用于121℃-134℃压力蒸汽灭菌的化学监测的5类条形指示卡。
33 | 消供中心 | BD测试包（预警型） | 120*120mm | 适用于带预警功能的B-D测试包。
34 | 消供中心 | 极速生物综合挑战包 | 配合3M 490生物阅读器使用 | 适用于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程验证。
35 | 消供中心 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 生物指示剂菌片上的平均菌落数不少于1x106cfu/片，小于等于24分钟看结果。 | 适用于灭菌舱最高温度<60°C的过氧化氢灭菌器。
36 | 消供中心 | 压力蒸汽灭菌批量测试系统（管腔） | 常规 | 适用于预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测。适用于对管腔类医疗器械灭菌效果的监测。
37 | 消供中心 | 压力蒸汽灭菌批量测试系统（敷料） | 常规 | 适用于预真空压力蒸汽灭菌器常规程序和延长程序灭菌过程验证。
38 | 消供中心 | 过氧化氢灭菌化学管腔挑战装置 | 常规 | 适用于过氧化氢等离子体灭菌器的包外化学监测，显示物品包是否经过灭菌处理。
39 | 消供中心 | 过氧化氢灭菌过程指示胶带 | 常规 | 适用于下排气压力蒸汽灭菌器和预真空压力蒸汽灭菌器的包外化学监测。
40 | 消供中心 | 压力蒸汽灭菌过程指示胶带 | 大于等于18mmx50m/卷 | 适用于下排气压力蒸汽灭菌器和预真空压力蒸汽灭菌器的包外化学监测。
41 | 消供中心 | 包外标签 | 与追溯系统标签打印匹配 | 用于追溯系统标签打印
42 | 消供中心 | 柔软型医用吸水纸 | 200mm*450mm | 用于压力蒸汽灭菌包裹内，铺垫于器械筐下部，吸收冷凝水，防止或减少湿包。
43 | 消供中心 | 柔软型医用吸水纸 | 300mm*500mm | 用于压力蒸汽灭菌包裹内，铺垫于器械筐下部，吸收冷凝水，防止或减少湿包。
44 | 消供中心 | 柔软型医用吸水纸 | 300mm*600mm | 用于压力蒸汽灭菌包裹内，铺垫于器械筐下部，吸收冷凝水，防止或减少湿包。
45 | 消供中心 | 柔软型医用吸水纸 | 400mm*450mm | 用于压力蒸汽灭菌包裹内，铺垫于器械筐下部，吸收冷凝水，防止或减少湿包。
47 | 消供中心 | 器械标识牌 | 20个/包 | 用于记录篮筐内的器械信息
48 | 消供中心 | 彩色标识扎带 | 50个/包 | 固定器械标识牌