## Sheet1
四川省第二中医医院 第三批医用耗材清单
序号 | 申购科室 | 耗材名称 | 规格 | 功能需求
1 | 放射科 | 双筒高压注射器用针筒及附件 | 65/115ml，最大压力值：300psi | 核磁共振增强检查用。
2 | 泌尿外科 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | BY-PN-1617-Y2-4/BY-PN-1817-Y2-4/BY-PN-2017-Y2-4 | 适用于经皮穿刺扩张，放置引流导管或手术器械。扩张器最大外径：16Fr-20Fr；通道鞘鞘管有效长度170mm；扩张器数量4个。
3 | 泌尿外科 | 经皮肾穿刺套件 | T形把手撕开鞘 16Fr/18Fr/20Fr | 适用于经皮肾造瘘术，辅助导管留置在肾盂用于导尿。
4 | 重症医学科 | 持续葡萄糖监测系统 | CT3C | 适用于临床连续监测血糖使用。
5 | 皮肤科（中医组） | 医用皮肤膏剂敷料 | 40g | 适用于：1.非慢性创面及周围皮肤的护理；2.与中药配颗粒、中药煎液、中药粉刘、化学药物、药物乳膏等不同形态的药物复配。
6 | 乳腺科 | 乳腺组织标记物 | 圆柱形 1.4mm*3mm、沙漏型1.4mm*1.03mm | 适用于在开放式或经皮乳腺外科手术中，通过在放射性照相、超声或磁共振引导下标记乳腺组织。
7 | 胸外科 | 胸骨板系统 | XGB10-4孔、XGB11-8孔、XGD04-2.4*10mm、GD04-2.4*12mm | 用于胸骨骨折、胸骨切开术后固定、胸廓畸形相关胸骨修复、胸骨肿瘤切除后的重建。
8 | 胸外科 | 肋骨板系统 | LGBW03-8孔、18孔左、18孔右；LGDW02-3.0*6mm、3.0*8mm、3.0*10mm、3.0*12mm | 适用于肋骨骨折、肋骨畸形矫正、肋骨肿瘤或感染后的重建、胸廓重建手术。
9 | 呼吸科 | 射频消融针 | 17Gx150-20、17Gx150-30 | 与射频消融系统1500X 配套使用。
10 | 消化内科 | 超声耦合电极贴片 | 80*80mm | 适用于消肿止痛，消炎，排气等。
11 | 手麻科 | 一次性使用无菌压力传感器 | FT-A001/FT-V001 | 适用于多功能脏器衰竭，心血管大手术，严重创伤，各种类型休克，围麻醉期需要容量治疗，骨科脊柱肿瘤，麻醉等。
12 | 手麻科 | 测试腔和灌注套 | 与现有眼科超声乳化治疗仪(强生视力康）COMPACT INTUITIV 超声乳化手柄配套使用 | 适用于眼科手术过程中，引导冲洗液通过超声乳化针头的内通道进入眼内，可低温消毒。
13 | 杜氏骨伤科 | 中性电极 | 与射频控温热凝器（北京北琪）R-2000B A2配套使用 | 适用于电外科手术中作切割或凝血手术时提供高频电流回路。
14 | 杜氏骨伤科 | 一次性使用麻醉用针 | 0.7*120mm/0.7*150mm | 适用于椎间盘穿刺。
15 | 介入室 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 全规格型号 | 适用于治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。
16 | 介入室 | 血管封合器 | 导管鞘全长（mm）; 145.03＋0.02/-0.25; 导丝外径（mm）;0.035″ ;导丝长度（cm）;70 ;装载前胶原尺寸（mm） ;5.08×40.64×1.52 | 适用于闭合动脉穿刺操作而引起的股动脉开口。
17 | 介入室 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | GennWave G2导管：2.5mm*12mm/3.0mm*12mm/3.5mm*12mm/4.0mm*12mm | 适用于成人患者在支架标植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变（冠状动脉狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张。
18 | 介入室 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | PSCC100 | 适用于治疗药物难治性、复发性、症状性阵发性房颤或药物难治性、复发性、症状性持续性房颤。
19 | 介入室 | 可调控型导管鞘 | 4FC12 | 用于将导管经皮下引入血管和心腔，并能通过操控手柄辅助导管的定位。
20 | 泌尿外科 | 带过滤无阀穿刺器 | Ta-1k-100-6/Ta-1k-100-10/Ta-1k-100-12/Ta-1k-150-10/Ta-1k-150-12 | 用于腹腔镜手术建立气腹及排烟。
21 | 泌尿外科 | 一次性使用组织闭合器械 | YLL1737/YLL1723 | 与高频手术系统VI0300S配套使用。用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固等。
22 | 泌尿外科 | 可降解止血粉 | 1克/瓶（袋） | 适用于腔镜手术以及不平整创面的止血，遇血液即溶，不会模糊手术视野。
23 | 泌尿外科 | 可调弯微导管 | TW-D21125/TW-D24125/TW-S24125 | 用于精索静脉栓塞、肾动脉栓塞、前列腺动脉拴塞等。
24 | 泌尿外科 | 微创筋膜闭(吻）合器 | 1.6*100 | 用于腹腔镜手术伤口缝合。
25 | 泌尿外科 | 一次性腹腔镜用穿刺取物套装 | VAT/15、VAT/16 | 用于腹腔镜术后标本取出时，防止肿瘤发生种植转移。
26 | 泌尿外科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1ml 单向中分子填充 、1.1ml 单向大分子塑形 、1ml 线性交联、 1.1ml 线性交联 、1ml小分子、1ml 大分子、0.8*2ml 小分子、 0.8*2ml 大分子 | 适用于泌尿外科/男科阴痉的延长和增粗
27 | 泌尿外科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1ml 中分子填充 、1.1ml大分子塑形 、1ml小分子、1ml 大分子、0.8*2ml 小分子、0.8*2ml 大分子 | 适用于泌尿外科/男科阴痉的延长和增粗
28 | 消供中心 | ATP检测拭子 | 20支/包 | 可配合天隆ATP检测仪对医疗卫生行业操作人员手表面，操作台面以及医疗窥镜等进行卫生洁净度及细菌总数的检测。